附件：

在建工程安全生产检查表

设区市：                 					县（市）：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积： |  |  | 工程造价： |  |  |
| 开工日期： |  |  | 形象进度： |  |  |
| 建设单位： |  |  | 施工许可证： |  |  |
| 监理单位： |  |  | 总监理工程师： |  |  |
| 施工单位： |  |  | 资质等级： |  |  |
| 项目负责人： |  |  | 考核证号: |  |  |
| 专职安全员： |  |  | 考核证号: |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 |  | 应得 分数 | 实得 分数 |
| 一 | 安全管理 | 未落实《江西省建筑施工“打非治违”专项行动方案的通知》 扣5分 未落实《2012年江西省建筑安全专项整治工作方案》扣5分 未落实《关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的实施意见》的扣5分 未建立安全生产责任制的扣5分 |  | 10 |  |
| 二 | 危险性较大分部分项工程管控 | 危险性较大的分部分项工程未按规定登记备案的扣3分 危险性较大工程未编制安全专项施工方案的扣5分 专项施工方案未按规定论证的扣5分 施工现场未严格落实专项施工方案的扣8分 |  | 15 |  |
| 三 | 负责人现场带班 | 未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的扣5分 企业负责人未按规定对危险性较大的分部分项工程进行带班检查的扣5分 无带班检查记录的扣5分 企业负责人带班检查少于其工作日25%的扣3分 项目负责人每月带班时间少于施工时间的80%的扣3分 |  | 10 |  |
| 四 | 持证上岗 | 施工现场三类人员有一人无考核证的扣5分 现场特种作业人员有一人无资格证的扣5分 |  | 10 |  |
| 五 | 起重机械设备备案登记 | 未经备案的扣10分 未按规定办理使用登记的扣10分 钢丝绳磨损超过报废标准的扣5分 附着或缆风绳不符合要求的扣5分 楼层卸料平台无防护门的每一处扣3分 楼层卸料平台搭设不符合要求的扣3分 地面上料口无防护棚的扣3分 安全装置失灵的扣5分 |  | 10 |  |
| 六 | 现场文明施工 | 施工现场无大门和门卫的扣5分 围档没有沿工地连续设置的扣5分 围档材料不牢固、高度小于1.8m的扣5分 现场道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣3分 材料堆放不整齐的，未标名称、品种的扣3分 五牌一图内容不全的扣3分 无安全措施费台帐的扣5分 |  | 15 |  |
| 七 | 脚手架 | 脚手架无专项施工方案的扣5分 立杆无底座无垫板（块）的扣3分 主结点无纵横向拉杆的扣3分 拉结点未按规定设置的扣3份 脚手架材质不符合要求的扣3分 卸料平台搭设不符合方案的要求的扣3分 脚手架高度低于施工作业面的扣3分 |  | 10 |  |
| 八 | 临时用电及外电防护 | 外电线路小于安全距离无防护措施的扣5分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”规定的每一处扣3分 未按“两级保护”设置漏电器的扣3分 脚手架内架设电线的扣2分 施工现场使用无橡胶护套导线的扣2分 |  | 10 |  |
| 九 | 施工机具及临边防护 | 每一处临边防护不符合要求的扣3分 楼梯口无防护栏杆的扣3分 通道口无防护棚的扣3分 有一人未戴安全帽的扣2分 每有一人未系安全带的扣2分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣5分 传动部位无防护罩的扣3分 气瓶无防震圈和防护帽的扣3分 圆盘锯无防护罩或防护挡板的扣3分 |  | 10 |  |
| 检查 得分 |  |  |  |  |  |

检查人（签字）：              检查组组长（签字）：             检查日期：

说明：满分100分，每项最低为0分，70分以下不合格，70分以上合格，85分以上优良。